Dossier des Ouvrages Exécutés - DOE

Consigne : A partir de vos recherches internet, vous produirez une fiche de synthèse de ce qu'est un DOE et vous y énumèrerez toutes les pièces que l'on peut y trouver.

Définition d’un DOE :

Un dossier des ouvrages exécutés est un document contractuel établi à la suite de l’exécution de travaux et remis au maître d’ouvrage lors de la livraison du chantier. Il contient toutes les informations nécessaires en vue de la réalisation éventuelle de travaux ou de maintenance.

La rédaction du DOE relève de la responsabilité du maître d’œuvre. Cependant, il incombe à l’entreprise titulaire des travaux de transmettre un DOE. La remise du document doit être effectuée au plus tard lors de la réception des travaux ou dans un délai d’un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux. Le DOE contient les informations nécessaires à l’établissement du dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage (DIUO).

Format de rendu :

Un DOE doit être remis pour chaque lot d’un projet. Il n’y a pas de format préétabli. 
Cependant, généralement les DOE sont à rendre en : 
▪ 2 exemplaires papiers :
	o Un sous forme de classeur
	o L’autre dans des boites d’archive
▪ 2 exemplaires numériques :
	o Un support numérique physique (clé USB, disque dur / CD ou DVD interdits)
	o Un envoi via une plateforme type Wesend, lien qui vous sera communiqué

Contenu :

Le contenu du DOE est fixé dans les documents particuliers du marché. Il doit comporter au minimum :

- les plans d’exécution conformes à l'ouvrage exécuté,

- les plans de récolement des réseaux,

- les plans de récolement de surface des travaux réalisés,

- les plans de récolement du nivellement des voiries avec points et lignes caractéristiques et changement de pente,

- Récolement en X, Y et Z des réseaux d’assainissement créés ou modifiés

- étude de trafic routier (avec les données logiciel)

- les rapports des différents contrôles de qualité,

- les inspections caméra des conduites d’assainissement,

- les notices de fonctionnement,

- les prescriptions de maintenance.

- les fiches techniques des produits utilisés,

- les matériaux utilisés,

- les avis techniques,

- les notices d'entretien,

- les formations à l'utilisation des équipements et du matériel...

- tout document que le MOE/MOA juge nécessaire.