## abréviation
référence : Prescription de sécurité de l’Exploitant Enedis au donneur d’ordre (PSEDO) 2016 & 2018
Glossaire abréviation
Abréviation | signification | définition & détail | commentaire | Nature
A | ampère |  |  | mesure
A1EC | Attestation de première étape de consignation
AAO | Attestion d'achevement d'ouvrage
AAT | Attestation d’Achèvement de Travaux | Documents attestant la fin du travail sur un réseau, il permet à la suite au CEX de remettre le réseau en service normal.
ABF | Architecte des batiments de France
AC | Attestation de Conformité | Document rédigé par celui qui a réalisé un ouvrage et qui atteste sa conformité à l’arrêté technique du 17 mai 2001.
ACR | Agence de Conduite Régionale | Lieu de travail des chargés de conduite de la HTA, on y effectue en amont la mise « En » ou « Hors » conduite en lien avec les accès, ainsi que les manœuvres de conduite en temps réel, à tout instant et pour tout ouvrage il n’existe qu’un seul chargé de conduite (CCO).
ADC | Attestation de consignation en une étape pour un travail sur l’ouvrage
AER | Aérien |  |  | travaux
AIPR | autorisation d'intervention à proximité des réseaux |  | 3 niveaux | habilitation
AMEO | Avis de mise en exploitation d’un ouvrage (HTA-BT)
AMHEO | Avis de Mise Hors Exploitation d’un ouvrage
AMHT | Attestation de mise hors tension
APD | etude avant projet définitif
APS | Etude d'avant projet sommaire
AR | Avis de réquisition
ASR | Attestation de séparation du réseau | La séparation d’une installation du réseau de distribution est équivalente à une première étape de consignation de la partie de l’ouvrage assurant l’alimentation de l’installation. Il est remis au Chef d’Établissement de l’installation
AT | Autorisation de travail en présence de canalisations isolées
ATMR | Autorisation de travail ou d’intervention dans le voisinage électrique d’un ouvrage (maintien du risque électrique
ATSR | Autorisation de travail ou d’intervention après mise hors de portée, suppression du voisinage, consignation ou mise hors tension de l’ouvrage (suppression du risque électrique
ATST | Autorisation de travail sous tension sur l’ouvrage
AVP
BAT-OMT | Uniquement sur les batteries OMT
BAT-PS | Uniquement sur les batteries Postes Sources
BDT | Bon de travail
BEX | Bureau d’Exploitation | Lieu de travail des chargés d’exploitation, on y effectue en amont la préparation des accès et leur délivrance en temps réel. A tout instant et pour tout ouvrage il n’existe qu’un seul Chargé d’Exploitation (CEX).
BO | base opérationnelle | Site et lieu de travail des équipes techniques d’Enedis. On y effectue la préparation du travail, du plan d’entretien du réseau qu’il soit réalisé par les Opérateurs Enedis ou les prestataires. Les BO sont regroupées en Agence d’intervention.
BPU | borderaux de prix unitaire
BT | basse tention | 120 - 1 500kV
CAB | Contrôle commande annexes et baterie |  |  | travaux
C-AS-UPT | Chargé de Consignation AER et SOU limité au premier tronçon issu du Poste Source avec un PDM réseau.
CC | chef de chantier
CC | Carnet de communications (MC et CRE)
CCAP | Cahier des clauses administratives particulières | document contractuel qui fixe les dispositions administratives propres à chaque marché. Il fait partie des cahiers des charges et des documents de la consultation. Le CCTP étant son complément quant à lui traitant des dispositions techniques.
CCO | Chargé de conduite | Au sens de la C 18-510-1 la conduite est une des missions du CEX. A Enedis, cette mission pour la HTA et HTB est dissociée et confiée au CCO. La fonction est assurée 24h / 24.
CCOMT | Chargé de Consignation limité aux équipements électriques des OMT
CCPI | Coupe-circuit principal individuel
CCTG | Cahier des clauses techniques générales | Ils fixent les stipulations de nature administrative applicables à une catégorie de marchés.
CCTP | Cahier des clauses techniques particulières
CDC | Chargé de Consignation/Réquisition
CDE | Chargé d’essai
CDI | Chargé d'intervention
CDI | Constat de dommage causé à une installation client
CDM | Chargé de mesure
CDR | Constat de dommage causé au réseau
CDT | Chargé de Travaux (indice 2) | Au sens de la C 18-510-1 il s’agit du responsable des travaux d’ordre électrique sur un chantier. Il dirige une équipe d’exécutants.
CDTX | conducteur de travaux
CE | chef d'équipe
CEDA | Chef d’Établissement Délégataire des Accès | organise et prescrit la procédure de mise hors exploitation des ouvrages sur son territoire d’exploitation
CET | Conditions d’exécution du travail | Documents publiés par le Comité des travaux sous tension explicitant les conditions de réalisation des travaux sous tension HTA et BT.
CEX | Chargé d’Exploitation | Au sens de la C 18-510-1 il s’agit du Chargé d’Exploitation électrique, il n’y en a qu’un seul pour un ouvrage donné, la fonction est assurée 24h / 24.
CHA | Chargé de Chantier (non électricien encadrant du personnel, indice 0)
CMCC/CT 70 | Connecteur de mesure et de mise en court-circuit |  |  | travaux
CONDO | Charge de Consignation limité aux ouvrages condensateurs HTA Postes Sources
COS | Chargé d'opération spécifique (indice X)
CRMP | Compte rendu de marquage piquetage
CSE | Contrôle du Schéma Electrique | Réalisé par l’exploitation, cette opération a pour but de valider le schéma électrique de l’ouvrage afin de l’exploiter en sécurité. Les tenants et aboutissants de celui-ci sont conformes aux plans de construction et à l’étiquetage.
CTA | Certificat pour tiers Avertissement
CTC | Certificat pour tiers Après consignation de l’ouvrage (avec avis de fin de travaux
CTD | Certificat pour tiers Après déconnexion définitive de l’ouvrage ou (et) de l’installation (sans avis de fin de travaux)
CTE | Certificat pour tiers Après pose de barrières ou de gabarit (éloignement)
CTF | clause technique et financiere
CTH | Certificat pour tiers Après mise hors tension de l’ouvrage (en souterrain seulement)
CTP | Certificat pour tiers Après pose de protection (en BT seulement)
CTS | Certificat pour tiers Avec surveillant de sécurité
DAT | Déclaration d’achèvement des travaux (HTB-PS)
DCE | Dossier de Consultation des Entreprises | dossier transmis au candidat par le pouvoir adjudicateur. Il comporte les pièces nécessaires à la consultation des candidats à un marché.
DESC | dossier d'exploitation sous chantier
DET | Demande de travaux électrique (HTA-BT)
DICT | Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux
DIE | Décision d’Investissement Électricité | Document interne Enedis par lequel la MOA valide un projet d’investissement sur le réseau.
DIRECCTE | direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi
DLAP | Distance limite d'approche prudente
DLI | Distance limite d'investigation
DLVS | distance limite de voisinage simple
DMEO | Dossier de mise en exploitation d’un ouvrage
DMHEO | Dossier de Mise Hors Exploitation d’un Ouvrage
DOC | dossier des ouvrages construits
DOE | Dossier des ouvrages exécutés
DOT | Déclaration d'ouverture de chantier
DPI | modalité d'accès au poste source
DT | déclaration de projet de travaux
DTU | Document technique unifié | Un document technique unifié est un document applicable aux marchés de travaux de bâtiment en France. Il est établi par la « Commission Générale de Normalisation du Bâtiment/DTU » dont le Centre scientifique et technique du bâtiment assure le secrétariat
DU | Document Unique
ECOME | essais & controles des ouvrages en vue de leurs mise en exploitation
EJAS | Raccordements aéro-souterrains de réseau BT | Les jonctions aéro-souterraines servent à réaliser le raccordement d'un réseau souterrain vers un réseau aérien basse tension. Elles se placent en aérien le long d'un poteau, sous une protection mécanique de type goulotte.
EJPT
ELD
EME | Emergence | opération sur tableau bt hta |  | travaux
EPI | équipement de protection individuel
ESQ | etude d'esquise
EXE | Exécutant
FAC
FCER | Fiche de changement d’état du réseau
FCM | Fiche chronologique de manœuvre | document commun à la conduite et à l’exploitation
FDO | Fiche de déroulement des opérations | Pour les chantiers complexes, un projet de phasage doit être réalisé sous forme de FDO,
FT | Fiches techniques | Documents publiés par le Comité des Travaux Sous Tension présentant les outils agréés (HTA et BT) pour réaliser des TST sur les ouvrages de distribution.
GE | Grave Emulsion
GE | Confection des plans grande échelle
HTA | haute tension A | 1kV - 50kV
HTB | haute tension B | 50kV - 400kV
I | Intensité |  |  | mesure
IPS | nstructions permanentes de sécurité
ITST | Instruction de Travail Sous Tension
JNC | jonction nœud coulé
JNI | jonction nœud injecté
kV | Kilovolt |  |  | mesure
MALT | mise à la terre
MCC ALT | Message collationné
MEEX | Mise en exploitation
MEO | Mise en Exploitation d’un Ouvrage | C’est la procédure de transfert de responsabilité d’un ouvrage neuf ou suite à travaux après mise hors exploitation au Chargé d’Exploitation d’Enedis (le donneur d’ordre ou son chargé d’affaire garantit la conformité et transmet l’ouvrage pour mise en exploitation et gestion du risque électrique par le Chargé d’Exploitation). | ACTE par lequel l'entité responsable de l’exploitation Enedis devient responsable d’un ouvrage électrique
MHEO | la Mise Hors Exploitation d’un Ouvrage | C’est la procédure de transfert de responsabilité d’un ouvrage pour lequel le risque électrique intrinsèque a été supprimé, au profit d’un donneur d’ordre ou de son Chargé d’Affaire pour travaux ou démolition. | acte par lequel l’entité responsable de l’exploitation Enedis de cet ouvrage (le BEX en général) abandonne la responsabilité des accès électriques de celui-ci. Le pré requis à la MHEO est la suppression du risque électrique induit par cet ouvrage
MOA | maitrise d'ouvrage | celui qui paye
MOAR
MOE | maitre d'œuvre | celui qui dirige
MST | Mise sous tension
MSTOE | Mise sous tension d’un Ouvrage Electrique
MT | mémoire technique
MTIC | Mise sous tension d’une installation client
NICTT | Note d’information pour travaux sur annexe d’ouvrage
NIP | Note d’information préalable
NITST | Note d’information pour travaux sous tension
OIC | Opérations sur les installations de clients
OIC | Opérations sur les installations de clients | « accès » ponctuel délivré par un Chef d’Établissement ou par son représentant dans le cadre de travaux sur les installations ou dans leur environnement au sens des articles R.4544-1 à 11 du Code du Travail et de la NF C 18-510
OMT
OPC | ordonnance coordination & pilotage chantier
OPR | opération préalable à la réception
OS | ordre de service
OT | Ordre de Travail
PAQ | plan assurance qualité
PASA
PAV | Personne Avertie (non électricien sans encadrement, indice 0)
PBA dpJ
PCCN
PDA | Personnel désigné pour délivrer une autorisation de travail sous tension | Il est désigné par son Employeur et mandaté par le Chargé d’Exploitation pour délivrer une autorisation de travail sous tension. Il n’est pas habilité pour cette fonction.
PDE | Personnel désigné par l’employeur | Il est désigné par son Employeur pour diverses activités et le cas échéant mandaté par le Chargé d’Exploitation pour délivrer un document d’accès ou une autorisation de travail ou encore un certificat pour tiers. Il n’est pas habilité pour cela.
PDI | Personnel Désigné pour l’Identification (canalisation isolée BT souterrain) | Il est désigné par le CEX pour réaliser l’identification d’un câble BT dans une fouille en vue d’un TST-BT. Il est habilité TST-BT
PDGD
PDL | Point de livraison
PDM | Personnel de manœuvre
PGOC | Plan Géo-référencé des Ouvrages souterrains Construits | Document cartographique qui établit la position des ouvrages de manière géo référencée et en classe A selon la réglementation en vigueur.
PMEO | Possibilité de mise en exploitation d’un ouvrage (HTA-BT)
PMV | permission de voirie
PPC | Pour son Propre Compte
PPSPS | plan particulier de sécurité et de protection de la santé
PS | Poste source
PSEDO | Prescription de sécurité de l’Exploitant Enedis au donneur d’ordre
PV | procés verbale
RAS | remonté aéro-souterraine
RDC | récépissé de DT-DICT conjointe
RDICT | Récépissé de déclaration d’intention de commencement de travaux
RDISJPS | Limité aux disjoncteurs de départs HTA des Postes Sources
RDT | Récépissé de déclaration de projet de travaux
REMBT | raccordement emergence modulaire basse tension |  | boitier | piece
REX | responsable d'exploitation
RIP | le responsable identifié de la préparation | Personne chargée de préparer les accès pour un chantier sur le réseau en concertation avec le responsable de projet.
RIP | responsable identifié de la préparation | désigné pour les accès en lien avec le Chargé de Projet
RPD | Réseau Public de Distribution | Réseau HTA et BT donné en concession par les collectivités à Enedis qui l’exploite en responsabilité.
RTSTBT01 | Limité au nappage / habillage
RTSTBT02 | Limité aux câbles synthétiques
RTSTBT03 | Limité à la pose de protections de chantier et habillage sur les réseaux
RTSTBT04 | Limité aux colonnes électriques
RTSTBT05 | Limité à la déconnexion du neutre et aux manœuvres de fusibles
RTU | récépissé d’avis de travaux urgent (identique au RDICT)
SOSED
SOU ou SOUT | Souterrain |  |  | travaux
SSE | Surveillant de sécurité électrique
SST
T70
TBT | très basse tension | inf à 120V
TCFM | Télécommande Centralisée à Fréquence Musicale
TER | Terminal | Opérations sur dérivation individuelle des branchements individuels et collectifs en consommation et production |  | travaux
TST | travaux sous tension | Travaux réalisés directement sur un ouvrage (HTA ou BT) maintenu sous tension. Ce travail peut se faire à distance, au contact ou encore au potentiel. Il se fait dans le respect des documents de référence (CET et FT).
TSTHTA01 | Compétence distance
TSTHTA02 | Compétences C3M)
TSTHTA03 | Implantation ou dépose de support HTA sous la surveillance d’un CDT
TSTHTA04 | Surveillance de l’implantation ou dépose de support HTA
TSTHTA05 | Pose et dépose de matériels de réseau au moyen d’une grue auxiliaire sous la surveillance d’un CDT (hors support)
TSTHTA06 | Surveillance de la pose et dépose de matériels de réseau (hors support) au moyen d’une grue auxiliaire
TUR | Compétence reconnue sur les TUR selon l’IPS-4.1-EME-000
U | tension | mesure en volt |  | mesure
V | Volt | mesure de tension |  | mesure
VAT | Vérification d'absence de tension
VCOFF | Limité à l’ouverture des coffrets et armoires non IP2X des Postes Sources.
Ω | ohm | resistance mesure en ohm |  | mesure

## Habilitation
Habilitation
abréviation | signification | definition
AIPR O
AIPR E
AIPR C
HO
BO
SST